泰州市第四人民医院

询 价 采 购 文 件

项目编号：SRYCGZX202405-2

项目名称：2024年五金维修材料采购项目（二次）

采购机构：泰州市第四人民医院

二〇二四年四月

目     录

第一章    询价公告

第二章    采购需求

第三章    响应人须知

第四章    合同书（格式）

第五章    响应文件格式

第一章   采购公告

项目概况

泰州市第四人民医院2024年五金维修材料采购项目（二次）的潜在供应商应在泰州市第四人民医院（泰州市海陵区鼓楼北路99号）获取采购文件，并于 2024年4月12日下午 14点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：SRYCGZX202405-2-2

（二）项目名称：2024年五金维修材料采购项目（二次）

（三）采购方式：询价

（四）预算金额：49万元

（五）最高限价：49万元

（六）采购需求：各类五金维修材料等（详见询价文件第二章）

（七）合同履行期限：12个月。

（八）本项目不接受联合体。

二、潜在供应商的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的企事业法人；

（2）供应商具有有效营业执照，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）本项目不接受联合体投标。

（四）供应商必须具备独立完成该项目的能力，成交后不允许分包或转包。

注：单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一采购项目下的采购活动。

（五）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

三、获取采购文件

（一）时间：本公告发布之日起至2024年4月11日（法定节假日除外 ）；

（二）地点：泰州市海陵区鼓楼北路99号；

（三）方式：现场报名获取

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

响应文件接收截止时间:2024年4月12日下午14:00整

开标时间：2024年4月12日下午14：30整

地点：泰州市第四人民医院采购中心；

五、公告期限及发布媒体

自本公告发布之日起3个工作日；在泰州市第四人民医院网站发布https://www.tzdsyy.com.cn/。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息：

名 称：泰州市第四人民医院

地址：泰州市鼓楼北路99号

联系方式：0523-80185026

联系人：储老师

第二章 采购需求

- 一、相关说明及服务要求:

| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 现在使用品牌 | 单位 | 预计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小便池感应洁具 | 带调节阀 | 电池式，可调节出水量、黄铜材质 |  | 套 | 80 |
| 2 | 手术室净化灯 | 开孔尺寸：125CMx29.8CMx6.5CM | CH3x40w 、白光 |  | 张 | 100 |
| 3 | 单冷长柄立式水龙头 | 标准4分 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 |  | 个 | 80 |
| 4 | 潜水泵 | 65WQ25-15-2.2A | 铸铁材质 | 华丰 | 个 | 4 |
| 5 | 电热执行器 | SEH30.23(11-14) | 铜材质 |  | 只 | 80 |
| 6 | LED平板灯 | 60*60 42W | 白光、灯身铝材质 | 欧普/飞利浦/佛山照明 | 个 | 100 |
| 7 | 电表 | DTSD1352间接式电表带485通讯 | DTSD1352间接式电表带485通讯 | 安科瑞 | 只 | 15 |
| 8 | LED 灯管 | 0.6米 | 7W 双端电源输入 白光 | 佛山照明 | 根 | 500 |
| 9 | 浪涌保护器 | DZ47Y-40/4P-385 | DZ47Y-40/4P-385 | 德力西 | 个 | 30 |
| 10 | LED灯管 | 0.6米8W | T5一体化日光灯管支架 | 佛山照明 | 根 | 300 |
| 11 | 电线 | 2.5㎡ 国标线，阻燃，低偏心率，防击穿，有米标，3C认证，紫铜芯，（各种颜色：红蓝黄等） | 2.5㎡ 国标线，阻燃，低偏心率，防击穿，有米标，3C认证，紫铜芯，（各种颜色：红蓝黄等） | 江扬 | 卷 | 15 |
| 12 | 排风扇 | 开孔尺寸：30CM*30CM | 面板尺寸：34CM*34CM;开孔尺寸：30CM*30CM；排风口：10CM |  | 个 | 50 |
| 13 | 玻璃胶 | 310ML | 透明、防水防霉 |  | 瓶 | 200 |
| 14 | 结构胶 | FT-7000 | 白色、中性硅酮材质 |  | 瓶 | 200 |
| 15 | 脚踏阀 | 铜主体，自动止水，多层电镀，脚踏开关拆卸方便，出水接口1寸 铜主体，自动止水，多层电镀，脚踏开关拆卸方便，出水接口1寸 | 铜主体，自动止水，多层电镀，脚踏开关拆卸方便，出水接口1寸 铜主体，自动止水，多层电镀，脚踏开关拆卸方便，出水接口1寸 | 立新 | 个 | 20 |
| 16 | 三联水龙头 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 |  | 套 | 20 |
| 17 | 长弯水龙头 | 单冷水龙头 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 |  | 个 | 20 |
| 18 | 感应水龙头 | 单冷 铜 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 |  | 套 | 20 |
| 19 | LED 灯管 | 1.2米 | 18W 双端电源输入 白光 | 佛山照明 | 根 | 200 |
| 20 | 电缆 | YJV4*6+1 国标线，防火阻燃，抗高温抗低温（-20℃-70℃），防水防油污，低偏心率，有米标，紫铜芯，柔软 | YJV4*6+1 国标线，防火阻燃，抗高温抗低温（-20℃-70℃），防水防油污，低偏心率，有米标，紫铜芯，柔软 | 江扬 | 卷 | 2 |
| 21 | 马桶盖 | 47CM*36CM | 加厚新料PP板材质 |  | 个 | 40 |
| 22 | 窗花纸 | 长75宽60 | 静电免胶 防水耐磨 |  | 卷 | 10 |
| 23 | 双电源自动转换开关 | NZ7B-63H/4A C型63A | NZ7B-63H/4A C型63A | 正泰 | 个 | 5 |
| 24 | 电缆 | 3*6㎡ 国标线，防火阻燃，抗高温抗低温（-20℃-70℃），防水防油污，低偏心率，有米标，紫铜芯，柔软 | 3*6㎡ 国标线，防火阻燃，抗高温抗低温（-20℃-70℃），防水防油污，低偏心率，有米标，紫铜芯，柔软 | 江扬 | 卷 | 2 |
| 25 | 小夜灯 | 86型 | 非智能控制、白光 |  | 只 | 100 |
| 26 | 中央空调压缩机润滑油 | B01 | 防冻 | 汉钟 | 升 | 50 |
| 27 | 电线 | 4㎡ 国标线，阻燃，低偏心率，防击穿，有米标，3C认证，紫铜芯，（各种颜色：红蓝黄等） | 4㎡ 国标线，阻燃，低偏心率，防击穿，有米标，3C认证，紫铜芯，（各种颜色：红蓝黄等） | 江扬 | 卷 | 9 |
| 28 | 电缆 | YJV4*10+1 国标线，护套材质：PVC聚录乙烯，额定电压：0.6/1KV，绝缘材质：PE，阻燃，导体材质：紫铜芯（无氧铜） | YJV4*10+1 国标线，护套材质：PVC聚录乙烯，额定电压：0.6/1KV，绝缘材质：PE，阻燃，导体材质：紫铜芯（无氧铜） | 江扬 | 卷 | 1 |
| 29 | 金属软管 | 60cm | 不锈钢带扣 | 菲时特 | 根 | 200 |
| 30 | 延时水龙头 | 单冷 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 |  | 套 | 20 |
| 31 | 污水污物潜水泵380V | 50WQ15-16-1.5 | 铸铁材质 | 上海人民 | 台 | 5 |
| 32 | 安全出口安全指示牌 | 220V（左、右、双向、无方向） | 不锈钢材质 |  | 个 | 100 |
| 33 | 马桶水箱洁具 | 水箱一台配件，含按钮（圆），大小分冲58MM | 水箱一台配件，含按钮（圆），大小分冲58MM | 鸿路 | 套 | 60 |
| 34 | 中央空调压缩机润滑油 | B04 | 防冻 | 汉钟 | 升 | 30 |
| 35 | 防水泛光灯 | 100W | LED 白光 | 亚明 | 只 | 20 |
| 36 | 球阀 | PPR32给水用三型聚丙烯（PP-R） | PPR32给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 30 |
| 37 | 排风扇 | 开孔尺寸：20CM*20CM | 面板尺寸：24CM*24CM;开孔尺寸：20CM*20CM；排风口：10CM |  | 个 | 50 |
| 38 | 压力表 | 0-1Mpa | 铁镀铬壳体 |  | 只 | 20 |
| 39 | PPR管 | 20给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 根 | 50 |
| 40 | 乳胶漆 | 17L | 抗菌净味 白色 |  | 桶 | 10 |
| 41 | 电缆 | 3*4㎡ 国标线，防火阻燃，抗高温抗低温（-20℃-70℃），防水防油污，低偏心率，有米标，紫铜芯，柔软 | 3*4㎡ 国标线，防火阻燃，抗高温抗低温（-20℃-70℃），防水防油污，低偏心率，有米标，紫铜芯，柔软 | 江扬 | 卷 | 2 |
| 42 | 时控开关 | 220v | 35mm导轨安装、走时误差1s/日、开关时间可按天/周循环 | 正泰 | 个 | 40 |
| 43 | 双联水龙头 | 冷热水 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 |  | 只 | 10 |
| 44 | 直管冷热水淋浴套装 | 含小顶喷 | 内部全铜材质 |  | 套 | 10 |
| 45 | 加长水龙头 | 标准4分 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 |  | 个 | 30 |
| 46 | PVC管 | 32 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 32 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 公元 | 根 | 10 |
| 47 | LED灯泡 | 3w | 白光 螺口接头 | 佛山照明 | 只 | 300 |
| 48 | 二开面板 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 公牛 | 只 | 100 |
| 49 | 加湿桶 | VBHD-02A-45-K | VBHD-02A-45-K | 维克 | 只 | 2 |
| 50 | 发泡剂 | 750ML | 保温隔热 |  | 瓶 | 100 |
| 51 | 三开面板 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 公牛 | 只 | 60 |
| 52 | 角阀 | 4分 | 全铜加厚材质 |  | 个 | 60 |
| 53 | 电动二通阀 | DN20 | 全铜材质 | 丹嵘阀门 | 只 | 30 |
| 54 | 漏电保护器 | 3P+N 25A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 3P+N 25A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 施耐德 | 只 | 20 |
| 55 | 球阀 | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 30 |
| 56 | 氟利昂 | R22 | 纯度99.9% |  | KG | 50 |
| 57 | 抽屉轨道 | 55cm | 201不锈钢材质 |  | 个 | 50 |
| 58 | 漏电保护器 | 3P+N 20A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 3P+N 20A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 施耐德 | 只 | 20 |
| 59 | 漏电保护器 | 3P+N 32A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 3P+N 32A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 施耐德 | 只 | 20 |
| 60 | 电缆 | 3*2.5㎡ 国标线，防火阻燃，抗高温抗低温（-20℃-70℃），防水防油污，低偏心率，有米标，紫铜芯，柔软 | 3*2.5㎡ 国标线，防火阻燃，抗高温抗低温（-20℃-70℃），防水防油污，低偏心率，有米标，紫铜芯，柔软 | 江扬 | 卷 | 2 |
| 61 | PPR管 | 32 给水用三型聚丙烯（PP-R） | 32 给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 根 | 30 |
| 62 | 喷淋头 | 4分 | ABS擦拭 |  | 个 | 100 |
| 63 | 拖把池 | 430*390*560mm | 白色、陶瓷材质 |  | 个 | 10 |
| 64 | PPR管 | 25给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 根 | 50 |
| 65 | 漏电保护器 | 3P+N 100A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 3P+N 100A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 施耐德 | 只 | 10 |
| 66 | PVC管 | 50 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 50 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 公元 | 根 | 50 |
| 67 | 2+2插座 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 公牛 | 只 | 80 |
| 68 | 花洒连接软管 | 1.5米 | 防爆防裂 | 菲时特 | 根 | 60 |
| 69 | 软水专用盐 20KG | Q/320801JSE02 | 产品含量大于等于95.5% | 井神 | 袋 | 20 |
| 70 | 灯架 含镇流器 | 90cm 30W | 90cm 30W |  | 套 | 45 |
| 71 | 球阀 | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 30 |
| 72 | PVC管 | 25 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 25 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 公元 | 根 | 150 |
| 73 | 一开面板 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 公牛 | 只 | 100 |
| 74 | 2+3插座 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 公牛 | 只 | 100 |
| 75 | 电线 | 1.5㎡ 国标线，阻燃，低偏心率，防击穿，有米标，3C认证，紫铜芯，（各种颜色：红蓝黄等） | 1.5㎡ 国标线，阻燃，低偏心率，防击穿，有米标，3C认证，紫铜芯，（各种颜色：红蓝黄等） | 江扬 | 卷 | 9 |
| 76 | 漏电保护器 | 2P 25A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 2P 25A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 施耐德 | 只 | 20 |
| 77 | 漏电保护器 | 2P 40A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 2P 40A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 施耐德 | 只 | 20 |
| 78 | 花洒 | 三档增压 | ABS材质 | 菲时特 | 个 | 60 |
| 79 | 空调支架 | 35 | 角铁材质 |  | 套 | 10 |
| 80 | 空调支架 | 50 | 角铁材质 |  | 套 | 10 |
| 81 | 污水污物潜水泵220V | 370W 1寸 | 铸铁材质 | 上海人民 | 台 | 1 |
| 82 | 感应开关 | 220V 50HZ | 暗装吸顶式 |  | 只 | 50 |
| 83 | 断路器 | 4P100A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 4P100A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 正泰 | 只 | 10 |
| 84 | 断路器 | 2P63A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 2P63A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 正泰 | 只 | 20 |
| 85 | Y型过滤器 | DN20 | 铜材质 | 埃美柯 | 只 | 20 |
| 86 | 三孔插座 | 16A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 16A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 公牛 | 只 | 80 |
| 87 | LED灯芯圆盘 | 18w | 圆形、正白光 | 佛山照明 | 个 | 50 |
| 88 | 漏电保护器 | 4P 63A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 4P 63A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 施耐德 | 只 | 10 |
| 89 | 接触器 | SC-E2P 220V | 银触点、全铜线圈 | 正泰 | 只 | 10 |
| 90 | 对夹式蝶阀 | DN100 带手轮 | 球墨铸铁材质 | 埃美柯 | 只 | 3 |
| 91 | 漏电保护器 | 4P 100A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 4P 100A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 施耐德 | 只 | 10 |
| 92 | 伸缩管 | 可伸缩 | 白色、加厚ABS材质 |  | 根 | 200 |
| 93 | PVC管 | 20 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 20 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 公元 | 根 | 200 |
| 94 | 电容 | 1.5微法 | 铝电解 |  | 只 | 100 |
| 95 | 电容 | 2.4微法 | 铝电解 |  | 只 | 100 |
| 96 | 马桶法兰 | 黄油橡胶、耐老化腐蚀 | 黄油橡胶、耐老化腐蚀 |  | 个 | 40 |
| 97 | 快粘粉 | 4斤/包 10包/大袋 | 白色 |  | 袋 | 10 |
| 98 | 电线 | 6㎡ 国标线，阻燃，低偏心率，防击穿，有米标，3C认证，紫铜芯，（各种颜色：红蓝黄等） | 6㎡ 国标线，阻燃，低偏心率，防击穿，有米标，3C认证，紫铜芯，（各种颜色：红蓝黄等） | 江扬 | 卷 | 3 |
| 99 | 旋转定时开关 | 10A | 机械式 带指示灯 |  | 只 | 50 |
| 100 | 闭门器 | 190*40mm | 铝铸内芯 铝合金底座 |  | 个 | 20 |
| 101 | 漏电保护器 | 2P 32A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 2P 32A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 施耐德 | 只 | 20 |
| 102 | 内丝弯头 | 32PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 32PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 30 |
| 103 | 开水器龙头 | A型 4分 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 |  | 个 | 20 |
| 104 | 不锈钢金属套温度计 | 0-150度 | 外套不锈钢材质 |  | 只 | 20 |
| 105 | ABS双层百叶出风口 | 以实际面积为准 | ABS材质 |  | M² | 20 |
| 106 | 304不锈钢球阀 | 全通径DN20 | 不锈钢材质 |  | 只 | 10 |
| 107 | 放射科警示灯指示牌-射线有害 灯亮勿入 | 尺寸：355*145*23m | 电压:220V 功率：3W |  | 个 | 20 |
| 108 | PVC管 | 110 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 110 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 公元 | 根 | 10 |
| 109 | 劳保手套 | 12付/包 | 乳胶材质、耐磨 |  | 包 | 20 |
| 110 | 漏电保护器 | 1P+N 16A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 1P+N 16A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 施耐德 | 只 | 20 |
| 111 | 304不锈钢球阀 | 全通径DN15 | 不锈钢材质 |  | 只 | 10 |
| 112 | 风机盘管电机 | YSK-65W-4 | 铜芯材质 | 约克 | 只 | 3 |
| 113 | 继电器 | 220V | JTX-3C 11脚 |  | 个 | 30 |
| 114 | 线槽板 | 3公分 3米/根 | 加厚 PVC塑料 |  | 根 | 100 |
| 115 | 自动排气阀 | DN20 | 不锈钢材质 | 埃美柯 | 只 | 10 |
| 116 | 漏电保护器 | 1P+N 25A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 1P+N 25A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 施耐德 | 只 | 20 |
| 117 | 头灯 |  | 松紧头戴式 |  | 只 | 5 |
| 118 | LED筒灯 钻嵌入式天花射灯 | 220V 5W | 白光、合金材质 | 佛山照明 | 个 | 60 |
| 119 | 明盒 | 86型 | ABS材质 |  | 个 | 200 |
| 120 | 生料带 | 20米一卷 | 耐高温聚四氟乙烯 |  | 卷 | 200 |
| 121 | 开水器龙头 | A型 3分 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 |  | 个 | 20 |
| 122 | 焊条 | 3.2*300mm 约5公斤（包） | 不锈钢材质 |  | 包 | 10 |
| 123 | 铸铁ZP排气阀 | DN20 | 铸铁材质 | 方威 | 只 | 10 |
| 124 | 管道温度计 | 0-100度 | 全不锈钢材质 |  | 只 | 10 |
| 125 | 风机盘管电机 | YSK-30W | 铜芯材质 | 约克 | 只 | 3 |
| 126 | 断路器 | 2P40A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 2P40A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 正泰 | 只 | 20 |
| 127 | 杀菌灯 | 15W 螺口 | 接口E27 |  | 只 | 15 |
| 128 | PVC S弯 | φ50 | PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 |  | 套 | 40 |
| 129 | 电工胶布 | 0.15mmx18mm | PVC阻燃 |  | 卷 | 200 |
| 130 | 白板盲板 | 86型 | 阻燃耐高温材质 |  | 只 | 100 |
| 131 | 快开水龙头 | 标准4分 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 |  | 个 | 20 |
| 132 | 断路器 | 4P40A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 4P40A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 正泰 | 只 | 10 |
| 133 | 断路器 | 4P63A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 4P63A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 正泰 | 只 | 10 |
| 134 | 橡塑保温板 | B1级1.5米 30mm | B1级1.5米 30mm | 华美 | 个 | 2 |
| 135 | 外丝束节 | 32给水用三型聚丙烯（PP-R） | 32给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 30 |
| 136 | PVC管 | 75 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 75 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 公元 | 根 | 10 |
| 137 | 截止阀 | DN20 | 全铜材质 | 埃美柯 | 只 | 10 |
| 138 | 风机盘管叶轮 | φ150*190 | 金属叶轮 |  | 只 | 10 |
| 139 | 包扎带 | 宽10CM | 无钙粉原料 |  | 卷 | 80 |
| 140 | 电容 | 2.0微法 | 铝电解 |  | 只 | 50 |
| 141 | 电容 | 3.0微法 | 铝电解 |  | 只 | 50 |
| 142 | 电容 | 4.0微法 | 铝电解 |  | 只 | 50 |
| 143 | 漏电保护器 | 4P 40A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 4P 40A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 施耐德 | 只 | 10 |
| 144 | 时间继电器 | JS23A-B | 三档、绝缘耐高温 | 正泰 | 只 | 5 |
| 145 | 304不锈钢球阀 | 全通径DN25 | 不锈钢材质 |  | 只 | 5 |
| 146 | 窗户把手 | 内38mm外58mm | 铝合金材质 |  | 个 | 30 |
| 147 | 装饰白水泥 | 15kg | 净味防霉 |  | 袋 | 20 |
| 148 | 马桶盖配件 | 固定螺栓卡扣螺丝 | 螺丝不锈钢材质 | 美乐施 | 套 | 100 |
| 149 | 不锈钢波纹管 | DN20 20CM | 不锈钢材质 |  | 根 | 10 |
| 150 | 接触器 | CJX2-18 | 银触点、全铜线圈 | 正泰 | 只 | 10 |
| 151 | 压差开关 | YS102-50 | 高精度、高防震 | 伊莱科 | 个 | 10 |
| 152 | 截止阀 | DN15 | 全铜材质 | 埃美柯 | 只 | 10 |
| 153 | 截止阀 | DN50 | 全铜材质 | 埃美柯 | 只 | 2 |
| 154 | 断路器 | 2P32A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 2P32A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 正泰 | 只 | 20 |
| 155 | 防火门门把手 | 孔径4mm 孔距40mm | 不锈钢材质 |  | 个 | 30 |
| 156 | 内丝弯头 | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 30 |
| 157 | 内丝弯头 | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 30 |
| 158 | 不锈钢螺栓螺母 | 18*90 | 不锈钢材质 |  | 套 | 30 |
| 159 | 不锈钢螺栓螺母 | 20*90 | 不锈钢材质 |  | 套 | 30 |
| 160 | 联轴器缓冲垫 | 外径 | 聚氨酯（PU）材质 |  | 只 | 5 |
| 161 | 不锈钢地漏盖 | 8cm*1mm | 加厚不锈钢材质 |  | 个 | 50 |
| 162 | PVC胶水 | 500克 | 500克 | 公元 | 只 | 20 |
| 163 | 外丝束节 | 25给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 30 |
| 164 | 截止阀 | DN25 | 全铜材质 | 埃美柯 | 只 | 5 |
| 165 | 花洒底座 | 不锈钢或铝合金 | 不锈钢或铝合金 | 菲时特 | 个 | 60 |
| 166 | 外丝束节 | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 30 |
| 167 | 浮球阀 | DN25 | 不锈钢材质 | 埃美柯 | 只 | 2 |
| 168 | PVC管 | 16 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 16 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 公元 | 根 | 100 |
| 169 | PVC管卡 | 50 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 50 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 100 |
| 170 | 铜挂锁 | 32mm | 全铜材质 |  | 把 | 50 |
| 171 | 尼龙扎带 | 8*400mm | 尼龙材质 黑色 |  | 袋 | 10 |
| 172 | 铆钉 | 5*30 | 304不锈钢铝合金材质 |  | 盒 | 10 |
| 173 | 除锈剂 | 400ml/瓶 | 除锈、防湿、耐高温 |  | 瓶 | 20 |
| 174 | 热水器挂钩 | M10*100 | 镀锌材质 |  | 个 | 100 |
| 175 | 不锈钢螺栓螺母 | 14*100 | 不锈钢材质 |  | 套 | 30 |
| 176 | 不锈钢螺栓螺母 | 16*100 | 不锈钢材质 |  | 套 | 30 |
| 177 | 保险丝 | RT28-32 2A | 陶瓷材质 | 正泰 | 只 | 20 |
| 178 | 保险丝 | RT28-32 4A | 陶瓷材质 | 正泰 | 只 | 20 |
| 179 | 保险丝 | RT28-32 32A | 陶瓷材质 | 正泰 | 只 | 20 |
| 180 | 不锈钢短管 | DN15 10CM | 不锈钢材质 |  | 根 | 20 |
| 181 | 不锈钢外丝 | DN15 | 不锈钢材质 |  | 只 | 20 |
| 182 | 不锈钢束节 | DN15 | 不锈钢材质 |  | 只 | 20 |
| 183 | 继电器 | 14脚 220V | 银合金触点 | 正泰 | 只 | 20 |
| 184 | 继电器 | 14脚 24V | 银合金触点 | 正泰 | 只 | 20 |
| 185 | 正负压表 | 一30 ~+30 | 铝材质 | 迈克尔斯 | 只 | 5 |
| 186 | 高压水枪 | 出水8L/分钟 | 德系四泵涡轮增压 |  | 套 | 1 |
| 187 | 软铜芯线 | 0.75平方 | 铜芯材质 | 江扬 | 卷 | 3 |
| 188 | PVC弯头 | 50PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 50PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 50 |
| 189 | 尼龙扎带 | 8*250mm | 尼龙材质 黑色 |  | 袋 | 10 |
| 190 | 锁扣 | 3寸 | 304不锈钢材质 平面款 |  | 个 | 50 |
| 191 | 弯头 | 32PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 32PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 50 |
| 192 | 自攻螺丝 | M3.5*45mm | 碳钢材质 |  | 盒 | 10 |
| 193 | 自攻螺丝 | M3.5*8mm | 碳钢材质 |  | 盒 | 10 |
| 194 | 自攻螺丝 | M3.5*20mm | 碳钢材质 |  | 盒 | 10 |
| 195 | 接触器 | CJX2-1210 | 银触点、全铜线圈 | 正泰 | 只 | 10 |
| 196 | PVC三通 | 50 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 50 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 30 |
| 197 | 膨胀管 | 6*30mm | 白色塑料材质 |  | 大袋 | 10 |
| 198 | 断路器 | 1P25A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 1P25A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 正泰 | 只 | 10 |
| 199 | 不锈钢过滤网 | φ160*250 | 不锈钢材质 |  | 只 | 3 |
| 200 | 连体弯头 | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 10 |
| 201 | 泡沫双面胶 | 2.0cm | 粘性强/抗老化/固定粘贴/防震 |  | 卷 | 100 |
| 202 | PVC束节 | 32 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 32 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 100 |
| 203 | 束节 | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 100 |
| 204 | PVC三通 | 32 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 32 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 50 |
| 205 | 弯头 | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 50 |
| 206 | 压力表O型弯 | 不锈钢 | 不锈钢材质 |  | 只 | 20 |
| 207 | 尼龙扎带 | 5*300mm 约250根/包 | 尼龙材质 |  | 包 | 10 |
| 208 | 内丝束节 | PPR32给水用三型聚丙烯（PP-R） | PPR32给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 10 |
| 209 | 黄油枪 | 600CC双活塞 | 铝合金+冷轧钢 |  | 只 | 2 |
| 210 | 连体弯头 | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 10 |
| 211 | 橡塑保温胶水 | 10KG | 阻燃、防火B1等级 |  | 个 | 1 |
| 212 | 锁扣 | 5寸 | 304不锈钢材质 平面款 |  | 个 | 30 |
| 213 | 不锈钢螺栓螺母 | 12*100 | 不锈钢材质 |  | 套 | 30 |
| 214 | 不锈钢螺栓螺母 | 10*100 | 不锈钢材质 |  | 套 | 30 |
| 215 | PVC三通 | 110 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 110 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 10 |
| 216 | PVC束节 | 25 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 25 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 200 |
| 217 | 浮球阀 | DN40 | 不锈钢材质 | 埃美柯 | 只 | 2 |
| 218 | PVC束节 | 20 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 20 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 300 |
| 219 | 束节 | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 50 |
| 220 | 弯头 | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 50 |
| 221 | 束节 | PPR32给水用三型聚丙烯（PP-R） | PPR32给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 30 |
| 222 | PVC弯头 | 110PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 110PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 10 |
| 223 | 内丝三通 | 32给水用三型聚丙烯（PP-R） | 32给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 10 |
| 224 | 浮球阀 | DN32 | 不锈钢材质 | 埃美柯 | 只 | 2 |
| 225 | 配电柜散热风扇 | 220V | 纯铜电机 |  | 只 | 5 |
| 226 | PVC堵头 | φ50 | PVC材质 |  | 个 | 30 |
| 227 | 三通 | 32PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 32PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 20 |
| 228 | PVC三通 | 75 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 75 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 10 |
| 229 | 活动扳手 | 15寸 | 碳钢材质 |  | 把 | 2 |
| 230 | 内丝三通 | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 10 |
| 231 | 内丝束节 | 25给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 10 |
| 232 | 干磨砂纸 | 240目 | 网砂 |  | 张 | 100 |
| 233 | 砂轮片 | 砂轮片砂100*0.3-1.0*16 尺寸22MM角磨机片 金属不锈钢切割片 | 砂轮片砂100*1-1.0*16 尺寸22MM角磨机片 金属不锈钢切割片 |  | 个 | 50 |
| 234 | 三通 | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 20 |
| 235 | 内丝束节 | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 10 |
| 236 | PVC弯头 | 75PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 75PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 10 |
| 237 | 活动扳手 | 12寸 | 碳钢材质 |  | 把 | 2 |
| 238 | PVC弯头 | 32PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 32PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 30 |
| 239 | 三通 | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 20 |
| 240 | 开口+梅花扳手 | φ24 | 碳钢材质 |  | 只 | 3 |
| 241 | ab胶 | WD1001 | 净重80g、高性能 |  | 套 | 10 |
| 242 | PVC束节 | 110 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 110 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 10 |
| 243 | PVC管卡 | 25 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 25 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 袋 | 5 |
| 244 | 塑料波纹管 | φ16 白色 | pp阻燃材质 |  | 卷 | 1 |
| 245 | 活动扳手 | 10寸 | 碳钢材质 |  | 把 | 2 |
| 246 | 膨胀螺丝 | 10*150 | 铁材质 |  | 根 | 50 |
| 247 | 膨胀螺丝 | 10*100 | 铁材质 |  | 根 | 50 |
| 248 | 内丝三通 | PPR20给水用三型聚丙烯（PP-R） | PPR20给水用三型聚丙烯（PP-R） | 公元 | 只 | 10 |
| 249 | 自喷漆 | 黄色 | 黄色 |  | 瓶 | 5 |
| 250 | PVC束节 | 16 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 16 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 200 |
| 251 | 拉簧 | 350mm | 304不锈钢材质 |  | 个 | 20 |
| 252 | 保险丝 | φ10*38 2A | 陶瓷材质 | 正泰 | 只 | 20 |
| 253 | PVC束节 | 75 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 75 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 10 |
| 254 | PVC弯头 | 20PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 20PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 100 |
| 255 | PVC三通 | 20 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 20 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 50 |
| 256 | 黄油枪加油嘴 |  | 不锈钢材质 |  | 只 | 10 |
| 257 | 不锈钢束节 | DN20 | 不锈钢材质 |  | 只 | 10 |
| 258 | PVC管卡 | 16 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 16 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 袋 | 5 |
| 259 | PVC管卡 | 20 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 20 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 袋 | 5 |
| 260 | 橡皮垫 | 密封圈使用 | 橡胶材质 |  | 平方 | 5 |
| 261 | 内六角扳手 | 1.5-19mm | 高碳钢 |  | 套 | 2 |
| 262 | 铁堵头 | DN20 | 铁材质 |  | 只 | 10 |
| 263 | 铁堵头 | DN15 | 铁材质 |  | 只 | 10 |
| 264 | 不锈钢外丝 | DN20 | 不锈钢材质 |  | 只 | 10 |
| 265 | PVC弯头 | 25PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 25PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 60 |
| 266 | PVC束节 | 50 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 50 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 10 |
| 267 | 按钮开关 | LA38 209B | 86型 |  | 只 | 5 |
| 268 | 转换按钮 |  | 86型 |  | 只 | 5 |
| 269 | PVC三通 | 25 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 25 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 20 |
| 270 | PVC弯头 | 16PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 16PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 公元 | 只 | 30 |
| 271 | 三角皮带 | A-56 | 品牌不可更换 | 三星 | 根 | 5 |
| 272 | 三角皮带 | SPZ1162LW | 品牌不可更换 | 三星 | 根 | 5 |
| 273 | 三角皮带 | SPA1000LW | 品牌不可更换 | 三星 | 根 | 5 |
| 274 | 三角皮带 | SPA1657LW | 品牌不可更换 | 三星 | 根 | 5 |
| 275 | 多联机遥控器 |  | 品牌不可更换 | 志高 | 只 | 5 |
| 276 | 空调挂机遥控器 |  | 品牌不可更换 | 美的/春兰 | 只 | 10 |
| 277 | 三角皮带 | SPZ1222LW | 品牌不可更换 | 三星 | 根 | 10 |
| 278 | 三角皮带 | SPA1482LW | 品牌不可更换 | 三星 | 根 | 8 |
| 279 | 三角皮带 | A-70 | 品牌不可更换 | 三星 | 根 | 12 |
| 280 | 三角皮带 | SPB1850LW | 品牌不可更换 | 三星 | 根 | 5 |
| 281 | 三角皮带 | SPA1332LW | 品牌不可更换 | 三星 | 根 | 10 |
| 282 | 三角皮带 | SPA1857LW | 品牌不可更换 | 三星 | 根 | 8 |
| 283 | 电动球阀执行器 | GLB161.9E | 品牌不可更换 | 西门子 | 只 | 1 |
| 284 | 浮球液位开关 | 3米 | 品牌不可更换 | 伊莱科 | 只 | 10 |
| 285 | 变频器显示器 |  | 品牌不可更换 | 丹佛斯 | 只 | 3 |
| 286 | 变频器 | FC-111P5K5T | 品牌不可更换 | 丹佛斯 | 只 | 1 |
| 287 | 加湿桶 | BFD-02A-15 | 品牌不可更换 | 嘉乐斯乐 | 只 | 10 |
| 288 | 加湿器控制器主板 | BFDD V8.3 28w | 品牌不可更换 | 嘉乐斯乐 | 只 | 2 |
| 289 | 加湿器控制器主板 | BFDD V8.1 18w | 品牌不可更换 | 嘉乐斯乐 | 只 | 2 |
| 290 | 三角皮带 | SPB1260LW/500 | 品牌不可更换 | 三星 | 根 | 10 |
| 291 | 加湿桶 | BLCT3C00W0 | 品牌不可更换 | 卡乐 | 只 | 5 |
| 292 | 变频器 | FC-111P15KT | 品牌不可更换 | 丹佛斯 | 只 | 1 |
| 293 | 润滑油 | XHP222 2公斤 | 品牌不可更换 | 美孚 | 瓶 | 10 |
| 294 | 变频器 | FC-111P3KOT | 品牌不可更换 | 丹佛斯 | 只 | 1 |

- 二、要求：

- 1.配送要求：要求成交供应商委派业务人员及时将货物送至采购人指定位置，不接受以物流、快递等方式送货。成交供应商在接到采购人采购通知或采购计划后，需须在五个工作日内送货，遇特殊情况（如院内抢修等）须在3小时内完成抢修物资供货。

2.货物验收:送货时采购人应当对成交供应商所供的产品质量、数量进行验收，验收合格后方可办理入库，如验收不合格则作退货并按超时送货处理。验收过程中对某一批次产品质量有疑义，成交人无法提供质检报告的，采购人有权将该批次产品送往有资质的质检部门进行检测（检测费用由成交供应商承担），如检测不合格，采购人将作退货处理,造成的经济损失由成交供应商承担。

3.部分物资为专用设备维修配件，凡采购需求中部分标注品牌不可更换的物资，需与规定品牌型号一致。其余物资必须保证与采购人原有产品相符及正常使用。如不能正常使用一切责任由投标人负责。

4.因成交供应商所提供的物资导致的任何安全事故，由成交供应商承担安全事故所引发的全部经济损失及法律责任。

5.上表为采购人常用采购材料清单，如有超出该目录范围的五金维修材料，成交方须按照采购人的采购需求以优惠价供应，采购人经过比价后确定，但不得超过成交总额。

三、合同履行期限：12个月，成交人根据采购人分批发出的采购清单供货。合同期内，采购最高总金额为成交总价，即结算时按成交单价和实际供货量按实结算，结算总金额不超过成交总价。合同履行期间，如累计采购金额达到成交总价则自动终止合同，如累计金额达不到成交总价则合同期满自动终止合同，供应商应充分考虑此要求。

- 四、付款方式：货物经采购人验收合格后，成交供应商每月25号之前根据当月实际供货数量及成交单价出具合法正规发票附供货明细，经采购人审批后，按采购人财务规定（五个月后）支付相关货款。

- 响应人须知

- 一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、采购文件：

1、采购文件包括本文件目录所列全部内容，响应人应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

2、采购文件中的“法定代表人”是指响应人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、采购文件仅作为本次询价采购使用。

三、采购文件的解释：

本文件的最终解释权属于采购人。

四、采购文件的补充或修正：

1、在响应截止时间前采购人可对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足三个工作日的，将顺延提交响应文件的截止时间。

2、如需对采购文件进行补充或修正，采购人将在“泰州市第四人民医院”网站发布更正公告,该补充或修正的内容为采购文件的组成部分。响应人应及时关注相关更正公告。因响应人未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应文件不符合询价采购文件要求，而造成的损失及风险由响应人自行承担。

五、响应文件的组成(按如下顺序装订）：

1、响应文件封面（详见第五章格式一）

2、目录（详见第五章格式二）

3、报价一览表（详见第五章格式三）

4、响应函（详见第五章格式四）

5、营业执照及资质（复印件加盖公章）；

6、关于资格的声明函（详见第五章格式五）；

7、承诺书（详见第五章格式六）；

8、法人授权书原件（详见第五章格式七，法定代表人参加报价的除外）；

9、响应人近三个月中任意一个月份(不含询价当月)的财务状况（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

10、响应人近三个月中任意一个月份(不含询价当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

11、响应人近三个月中任意一个月份(不含询价当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

12、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单截图

13、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见第五章格式八）

14、企业申明函（详见第五章格式九）

- 15、本询价文件要求提供的和响应人认为需要提供的其他资料。

- 16、采购需求响应表（详见第五章格式十）；

注：①以上响应文件资料未按规定提供、复印件截图等未盖单位公章或无效的，评审小组有权对响应文件作出不利于响应人的评判。

②对询价文件中的技术与商务条款要求须逐项作出响应，技术参数与商务条款不允许偏离，否则评审小组有权对响应文件作出不利于响应人的评判。

六、响应文件的制作：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2、响应文件由响应人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有供应商（盖章）、法定代表人或授权委托人签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、报价一律以人民币为报价结算货币,结算单位为“元”。

4、响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。

5、响应文件应按照“响应文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。

6、响应文件一式3份，正本1份，副本2份，并注明“正本”、“副本”字样（详见第五章格式一），密封，同时注明供应商全称。正本与副本不符时，以正本为准。

7、响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有响应人盖章、法定代表人或授权委托人的签字。

七、响应文件的包装、递交、修改和撤回

1、响应文件应该每页加盖公章，涉及法人代表和委托人签字的条款必须签字，密封装订，在响应截止时间前递交，否则视为无效响应。

2、响应人应将响应文件正本和所有副本密封，并注明响应单位名称、项目名称、文件编号。密封袋上应加盖单位公章。未按要求密封的，将予以拒绝，作无效响应处理。

3、响应人在响应截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并以书面形式（法定代表人或授权代表签字）通知采购人，修改后重新递交的响应文件应当按本询价文件的要求密封和签字，响应截止时间后，响应人不得撤回、修改响应文件。

4、采购人拒绝接收在规定的响应截止时间后递交的任何响应文件。

5、不论响应人成交与否，响应文件均不退还。

八、响应文件有效期：询价之日起60天。

九、评审：

评审工作由采购人负责组织。具体评审事务由依法组建的评审小组负责，如有争议最终由评审小组认定。

- 评审程序

（1）响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

①资格性审查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查；

②符合性审查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清问题的形式。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组专家签字）要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权委托人签字。

（3）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

①报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权委托人签字。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。其修正经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

2、本项目不专门面向小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于监狱企业、残疾人福利性单位的视同小微企业，给予价格扣除。小微企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为大、中型企业，不给予价格扣除。（监狱企业、残疾人福利性单位相关证明材料自行提供复印件并加盖公章）。

十、无效响应文件的确认：

被认定为未实质性响应询价采购文件的情形：

1、未按要求提交纳响应文件的；

2、响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

3、供应商在响应时采用选择性报价的；

4、项目总报价超过本项目最高限价的；

5、不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

8、未提供或未如实提供所响应货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

9、未实质性响应询价文件要求和条件或未通过符合性检查的；

10、响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

11、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表等资格证明文件）；

12、评审小组认定响应人报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且响应人不能应评审小组要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时评审小组可要求响应人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

13、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求和条件的。

十一、成交标准

评审小组从资格性、符合性均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照总报价最低的响应单位确定为候选成交供应商。

十二、确定成交供应商

采购人应当在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人，如因报价相同导致无法确定成交供应商的，则采取抽签形式确定供应商。采购人根据确认结果在发布询价公告的网站上进行成交结果公告并以书面形式发出《成交通知书》。

十三、质疑处理

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商对本项目特定资格条件、采购需求的质疑，请向招标人提出并由招标人负责答复。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，联系方式详见公告。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3、质疑函自行拟制相关质疑内容文本，供应商如组成联合体参加的，则质疑函中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑，联系方式详见询价公告。

5、以下情形的质疑不予受理

（1）质疑主体和内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条规定的；

（2）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（3）供应商以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的；

（4）供应商组成联合体参加投标（响应）的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的；

（5）供应商对自身提出质疑的。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

十四、采购终止：

在询价采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

1、因情况变化，不再符合规定的询价招标人式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十五、合同授予

（一）签订合同

1、成交供应商应在成交通知书发出之日起30日内按照采购文件、响应文件确定的事项依法与采购人签订合同。

2、成交供应商拖延、拒签合同的,取消其成交资格。

（二）履约保证金

1、签订合同前，成交供应商向采购人提交不超过成交总额的10%作为履约保证金。

2、协议期满后无违约行为予以同额退还,不计利息。在履约期间，若成交方违反有关约定，采购人方有权单方终止合同，并且不退还履约保证金。

- 第四章 合同书（格式）

- 合同书

- 项目编号：SRYCGZX202405-2

项目名称：2024年五金维修材料采购项目（二次）

采购人： 泰州市第四人民医院       （以下简称甲方）

住所地： 泰州市海陵区鼓楼北路99号

供应商：                           （以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照泰州市第四人民医院2024年五金维修材料采购项目（二次）询价结果签订本合同。

第一条 组成本合同的有关文件

下列关于项目编号：SRYCGZX202405-2；项目名称：2024年五金维修材料采购项目（二次）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.乙方提供的投标文件和投标报价表；

2.技术规格响应表；

3.乙方承诺/服务承诺；

4.成交通知书；

5.甲乙双方商定的其他文件等。

第二条 乙方根据甲方需求提供下列货物及服务：

| 序号 | 名称 | 合同总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2024年五金维修材料采购项目（二次） | 元 |

- 1.合同总价款：

- 本合同项下货物总价款为       （大写）人民币，分项价款在乙方“报价明细表”中有明确规定。

2.分项报价：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 3.合同签订采购数量仅为参考数量，具体以实际采购为准，但不得高于参考数量。

- 4.乙方根据甲方分批发出的采购清单供货。合同期内，采购最高总金额为成交总价，即结算时按成交单价和实际供货量按实结算，结算总金额不超过成交总价。合同履行期间，如累计采购金额达到成交总价则自动终止合同，如累计金额达不到成交总价则合同期满自动终止合同。

5.本合同总价款包含货款、税金、运输费用等发生的所有费用，以及与此项目有关的一切费用。

第三条 履行合同期限：合同签订之日起12个月。

第四条 履行合同地点：泰州市海陵区鼓楼北路99号泰州市第四人民医院。

第五条 履行合同方式：乙方接到甲方采购通知或采购计划后，应安排专人在五个工作日内将货物送达甲方指定位置接受验收，甲方不接受以物流、快递等方式送货；遇特殊情况（如院内抢修等）须在3小时内完成抢修物资供货。

第六条 特别约定

1.因乙方所提供的物资导致的任何安全事故，由乙方承担安全事故所引发的全部经济损失及法律责任。

2.在合同执行过程中如遇物资停产或物资升级，乙方需提供生产厂家相关证明材料，经甲方同意后可更换成不低于原品牌档次的物资。

第七条 权利保证

3.合同明细中为甲方常用采购材料清单，如有超出该目录范围的五金维修材料，乙方须按照甲方的采购需求以优惠价供应，具体价格由甲进行市场比价后确定，但不得超过合同总额。

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

- 第八条 质量保证

1.质保期：根据不同物资的国家三包规定。

2.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

3.乙方向甲方提供的全部产品，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后算起。

第九条 验收

1.乙方送货时需提前2小时通知甲方接货，货物送达指定位置后甲方应当对乙方所供货物的质量、数量进行验收，验收合格后方可办理入库手续。

2.每批次货物交货时需提供该批次货物具有商品信息的合格证书。

3.对某一个产品的质量有异议，乙方需提供相关质检报告，若无法提供的，甲方有权将该产品送往有资质的质检部门进行检测（检测费用由乙方承担）；如检测不合格，甲方则作退货处理,造成的经济损失由乙方承担。

4.验收不合格货有异议时按第十二条违约责任执行。

第十条 履约保证金

- 1.履约保证金：合同签订前乙方向甲方交纳合同总金额的10%作为履约保证金。

2.履约保证金待合同期满后，无违约行为，合同期满返还（不计息）。如甲方无正当理由未按时返还履约保证金，则按当年度当期LPR标准计收逾期利息。

- 3.在履约期间，若乙方违反有关约定，甲方有权单方终止合同，并且不退还履约保证金或者从履约保证金中取得补偿。

第十一条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 货物经甲方验收合格后，乙方应及时开具本批次货的合法正规发票附供货明细，经甲方审批后按甲方财务规定（五个月后）支付货款。

第十二条 违约责任

1.乙方未经甲方同意超时送货，超时送货的首次口头警告，第二次暂停回款3个月，达三次以上每超时一天扣履约保证金的10%，直至扣完为止。

2.验收过程中如出现产品验收不合格，甲方则作退货并按超时送货处理。

3.乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的1‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

4. 乙方违约，甲方可扣除相应的履约保证金。

5. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

6. 其他违约责任约定。

第十三条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第五章第五十条规定的情形及本合同特别约定外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式

解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2. 在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照询价响应文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：                        乙方（供应商）：

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

格式一：响应文件格式                       正本/副本

# 第五章 响应文件

响

应

文

件

- 项目编号：SRYCGZX202405-2

- 项目名称：2024年五金维修材料采购项目（二次）

- 响应单位名称（加盖公章）：

日期：

- 格式二：

目  录

- 报价一览表……………………………………（）页

- 响应函…………………………………………（）页

- 营业执照及资质………………………………（）页

- 关于资格声明函………………………………（）页

- 承诺书…………………………………………（）页

- 法人授权委托书………………………………（）页

- 财务状况证明材料……………………………（）页

- 依法纳税状况证明材料………………………（）页

- 依法缴纳社会保障金证明材料………………（）页

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单截图…………………………（）页

- 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明……………………………………（）页

- 企业声明函……………………………………（）页

- 响应人认为需要提供的其他资料……………（）页

- 采购需求响应表………………………………（）页

- 格式三：

报价一览表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：2024年五金维修材料采购项目（二次）

项目编号：SRYCGZX202405-2

| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 预计采购数量 | 所投产品品牌或生产厂家名称 | 投标单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小便池感应洁具 | 带调节阀 | 电池式，可调节出水量、黄铜材质 | 套 | 80 |  |  |  |
| 2 | 手术室净化灯 | 开孔尺寸：125CMx29.8CMx6.5CM | CH3x40w 、白光 | 张 | 100 |  |  |  |
| 3 | 单冷长柄立式水龙头 | 标准4分 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 | 个 | 80 |  |  |  |
| 4 | 潜水泵 | 65WQ25-15-2.2A | 铸铁材质 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 电热执行器 | SEH30.23(11-14) | 铜材质 | 只 | 80 |  |  |  |
| 6 | LED平板灯 | 60*60 42W | 白光、灯身铝材质 | 个 | 100 |  |  |  |
| 7 | 电表 | DTSD1352间接式电表带485通讯 | DTSD1352间接式电表带485通讯 | 只 | 15 |  |  |  |
| 8 | LED 灯管 | 0.6米 | 7W 双端电源输入 白光 | 根 | 500 |  |  |  |
| 9 | 浪涌保护器 | DZ47Y-40/4P-385 | DZ47Y-40/4P-385 | 个 | 30 |  |  |  |
| 10 | LED灯管 | 0.6米8W | T5一体化日光灯管支架 | 根 | 300 |  |  |  |
| 11 | 电线 | 2.5㎡ 国标线，阻燃，低偏心率，防击穿，有米标，3C认证，紫铜芯，（各种颜色：红蓝黄等） | 2.5㎡ 国标线，阻燃，低偏心率，防击穿，有米标，3C认证，紫铜芯，（各种颜色：红蓝黄等） | 卷 | 15 |  |  |  |
| 12 | 排风扇 | 开孔尺寸：30CM*30CM | 面板尺寸：34CM*34CM;开孔尺寸：30CM*30CM；排风口：10CM | 个 | 50 |  |  |  |
| 13 | 玻璃胶 | 310ML | 透明、防水防霉 | 瓶 | 200 |  |  |  |
| 14 | 结构胶 | FT-7000 | 白色、中性硅酮材质 | 瓶 | 200 |  |  |  |
| 15 | 脚踏阀 | 铜主体，自动止水，多层电镀，脚踏开关拆卸方便，出水接口1寸 铜主体，自动止水，多层电镀，脚踏开关拆卸方便，出水接口1寸 | 铜主体，自动止水，多层电镀，脚踏开关拆卸方便，出水接口1寸 铜主体，自动止水，多层电镀，脚踏开关拆卸方便，出水接口1寸 | 个 | 20 |  |  |  |
| 16 | 三联水龙头 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 | 套 | 20 |  |  |  |
| 17 | 长弯水龙头 | 单冷水龙头 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 | 个 | 20 |  |  |  |
| 18 | 感应水龙头 | 单冷 铜 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 | 套 | 20 |  |  |  |
| 19 | LED 灯管 | 1.2米 | 18W 双端电源输入 白光 | 根 | 200 |  |  |  |
| 20 | 电缆 | YJV4*6+1 国标线，防火阻燃，抗高温抗低温（-20℃-70℃），防水防油污，低偏心率，有米标，紫铜芯，柔软 | YJV4*6+1 国标线，防火阻燃，抗高温抗低温（-20℃-70℃），防水防油污，低偏心率，有米标，紫铜芯，柔软 | 卷 | 2 |  |  |  |
| 21 | 马桶盖 | 47CM*36CM | 加厚新料PP板材质 | 个 | 40 |  |  |  |
| 22 | 窗花纸 | 长75宽60 | 静电免胶 防水耐磨 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 23 | 双电源自动转换开关 | NZ7B-63H/4A C型63A | NZ7B-63H/4A C型63A | 个 | 5 |  |  |  |
| 24 | 电缆 | 3*6㎡ 国标线，防火阻燃，抗高温抗低温（-20℃-70℃），防水防油污，低偏心率，有米标，紫铜芯，柔软 | 3*6㎡ 国标线，防火阻燃，抗高温抗低温（-20℃-70℃），防水防油污，低偏心率，有米标，紫铜芯，柔软 | 卷 | 2 |  |  |  |
| 25 | 小夜灯 | 86型 | 非智能控制、白光 | 只 | 100 |  |  |  |
| 26 | 中央空调压缩机润滑油 | B01 | 防冻 | 升 | 50 |  |  |  |
| 27 | 电线 | 4㎡ 国标线，阻燃，低偏心率，防击穿，有米标，3C认证，紫铜芯，（各种颜色：红蓝黄等） | 4㎡ 国标线，阻燃，低偏心率，防击穿，有米标，3C认证，紫铜芯，（各种颜色：红蓝黄等） | 卷 | 9 |  |  |  |
| 28 | 电缆 | YJV4*10+1 国标线，护套材质：PVC聚录乙烯，额定电压：0.6/1KV，绝缘材质：PE，阻燃，导体材质：紫铜芯（无氧铜） | YJV4*10+1 国标线，护套材质：PVC聚录乙烯，额定电压：0.6/1KV，绝缘材质：PE，阻燃，导体材质：紫铜芯（无氧铜） | 卷 | 1 |  |  |  |
| 29 | 金属软管 | 60cm | 不锈钢带扣 | 根 | 200 |  |  |  |
| 30 | 延时水龙头 | 单冷 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 | 套 | 20 |  |  |  |
| 31 | 污水污物潜水泵380V | 50WQ15-16-1.5 | 铸铁材质 | 台 | 5 |  |  |  |
| 32 | 安全出口安全指示牌 | 220V（左、右、双向、无方向） | 不锈钢材质 | 个 | 100 |  |  |  |
| 33 | 马桶水箱洁具 | 水箱一台配件，含按钮（圆），大小分冲58MM | 水箱一台配件，含按钮（圆），大小分冲58MM | 套 | 60 |  |  |  |
| 34 | 中央空调压缩机润滑油 | B04 | 防冻 | 升 | 30 |  |  |  |
| 35 | 防水泛光灯 | 100W | LED 白光 | 只 | 20 |  |  |  |
| 36 | 球阀 | PPR32给水用三型聚丙烯（PP-R） | PPR32给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 30 |  |  |  |
| 37 | 排风扇 | 开孔尺寸：20CM*20CM | 面板尺寸：24CM*24CM;开孔尺寸：20CM*20CM；排风口：10CM | 个 | 50 |  |  |  |
| 38 | 压力表 | 0-1Mpa | 铁镀铬壳体 | 只 | 20 |  |  |  |
| 39 | PPR管 | 20给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20给水用三型聚丙烯（PP-R） | 根 | 50 |  |  |  |
| 40 | 乳胶漆 | 17L | 抗菌净味 白色 | 桶 | 10 |  |  |  |
| 41 | 电缆 | 3*4㎡ 国标线，防火阻燃，抗高温抗低温（-20℃-70℃），防水防油污，低偏心率，有米标，紫铜芯，柔软 | 3*4㎡ 国标线，防火阻燃，抗高温抗低温（-20℃-70℃），防水防油污，低偏心率，有米标，紫铜芯，柔软 | 卷 | 2 |  |  |  |
| 42 | 时控开关 | 220v | 35mm导轨安装、走时误差1s/日、开关时间可按天/周循环 | 个 | 40 |  |  |  |
| 43 | 双联水龙头 | 冷热水 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 | 只 | 10 |  |  |  |
| 44 | 直管冷热水淋浴套装 | 含小顶喷 | 内部全铜材质 | 套 | 10 |  |  |  |
| 45 | 加长水龙头 | 标准4分 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 | 个 | 30 |  |  |  |
| 46 | PVC管 | 32 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 32 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 根 | 10 |  |  |  |
| 47 | LED灯泡 | 3w | 白光 螺口接头 | 只 | 300 |  |  |  |
| 48 | 二开面板 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 只 | 100 |  |  |  |
| 49 | 加湿桶 | VBHD-02A-45-K | VBHD-02A-45-K | 只 | 2 |  |  |  |
| 50 | 发泡剂 | 750ML | 保温隔热 | 瓶 | 100 |  |  |  |
| 51 | 三开面板 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 只 | 60 |  |  |  |
| 52 | 角阀 | 4分 | 全铜加厚材质 | 个 | 60 |  |  |  |
| 53 | 电动二通阀 | DN20 | 全铜材质 | 只 | 30 |  |  |  |
| 54 | 漏电保护器 | 3P+N 25A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 3P+N 25A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 20 |  |  |  |
| 55 | 球阀 | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 30 |  |  |  |
| 56 | 氟利昂 | R22 | 纯度99.9% | KG | 50 |  |  |  |
| 57 | 抽屉轨道 | 55cm | 201不锈钢材质 | 个 | 50 |  |  |  |
| 58 | 漏电保护器 | 3P+N 20A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 3P+N 20A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 20 |  |  |  |
| 59 | 漏电保护器 | 3P+N 32A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 3P+N 32A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 20 |  |  |  |
| 60 | 电缆 | 3*2.5㎡ 国标线，防火阻燃，抗高温抗低温（-20℃-70℃），防水防油污，低偏心率，有米标，紫铜芯，柔软 | 3*2.5㎡ 国标线，防火阻燃，抗高温抗低温（-20℃-70℃），防水防油污，低偏心率，有米标，紫铜芯，柔软 | 卷 | 2 |  |  |  |
| 61 | PPR管 | 32 给水用三型聚丙烯（PP-R） | 32 给水用三型聚丙烯（PP-R） | 根 | 30 |  |  |  |
| 62 | 喷淋头 | 4分 | ABS擦拭 | 个 | 100 |  |  |  |
| 63 | 拖把池 | 430*390*560mm | 白色、陶瓷材质 | 个 | 10 |  |  |  |
| 64 | PPR管 | 25给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25给水用三型聚丙烯（PP-R） | 根 | 50 |  |  |  |
| 65 | 漏电保护器 | 3P+N 100A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 3P+N 100A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 10 |  |  |  |
| 66 | PVC管 | 50 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 50 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 根 | 50 |  |  |  |
| 67 | 2+2插座 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 只 | 80 |  |  |  |
| 68 | 花洒连接软管 | 1.5米 | 防爆防裂 | 根 | 60 |  |  |  |
| 69 | 软水专用盐 20KG | Q/320801JSE02 | 产品含量大于等于95.5% | 袋 | 20 |  |  |  |
| 70 | 灯架 含镇流器 | 90cm 30W | 90cm 30W | 套 | 45 |  |  |  |
| 71 | 球阀 | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 30 |  |  |  |
| 72 | PVC管 | 25 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 25 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 根 | 150 |  |  |  |
| 73 | 一开面板 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 只 | 100 |  |  |  |
| 74 | 2+3插座 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 10A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 只 | 100 |  |  |  |
| 75 | 电线 | 1.5㎡ 国标线，阻燃，低偏心率，防击穿，有米标，3C认证，紫铜芯，（各种颜色：红蓝黄等） | 1.5㎡ 国标线，阻燃，低偏心率，防击穿，有米标，3C认证，紫铜芯，（各种颜色：红蓝黄等） | 卷 | 9 |  |  |  |
| 76 | 漏电保护器 | 2P 25A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 2P 25A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 20 |  |  |  |
| 77 | 漏电保护器 | 2P 40A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 2P 40A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 20 |  |  |  |
| 78 | 花洒 | 三档增压 | ABS材质 | 个 | 60 |  |  |  |
| 79 | 空调支架 | 35 | 角铁材质 | 套 | 10 |  |  |  |
| 80 | 空调支架 | 50 | 角铁材质 | 套 | 10 |  |  |  |
| 81 | 污水污物潜水泵220V | 370W 1寸 | 铸铁材质 | 台 | 1 |  |  |  |
| 82 | 感应开关 | 220V 50HZ | 暗装吸顶式 | 只 | 50 |  |  |  |
| 83 | 断路器 | 4P100A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 4P100A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 10 |  |  |  |
| 84 | 断路器 | 2P63A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 2P63A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 20 |  |  |  |
| 85 | Y型过滤器 | DN20 | 铜材质 | 只 | 20 |  |  |  |
| 86 | 三孔插座 | 16A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 16A 阻燃耐高温材质，内部磷青铜镀镍合金工艺 86型 | 只 | 80 |  |  |  |
| 87 | LED灯芯圆盘 | 18w | 圆形、正白光 | 个 | 50 |  |  |  |
| 88 | 漏电保护器 | 4P 63A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 4P 63A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 10 |  |  |  |
| 89 | 接触器 | SC-E2P 220V | 银触点、全铜线圈 | 只 | 10 |  |  |  |
| 90 | 对夹式蝶阀 | DN100 带手轮 | 球墨铸铁材质 | 只 | 3 |  |  |  |
| 91 | 漏电保护器 | 4P 100A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 4P 100A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 10 |  |  |  |
| 92 | 伸缩管 | 可伸缩 | 白色、加厚ABS材质 | 根 | 200 |  |  |  |
| 93 | PVC管 | 20 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 20 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 根 | 200 |  |  |  |
| 94 | 电容 | 1.5微法 | 铝电解 | 只 | 100 |  |  |  |
| 95 | 电容 | 2.4微法 | 铝电解 | 只 | 100 |  |  |  |
| 96 | 马桶法兰 | 黄油橡胶、耐老化腐蚀 | 黄油橡胶、耐老化腐蚀 | 个 | 40 |  |  |  |
| 97 | 快粘粉 | 4斤/包 10包/大袋 | 白色 | 袋 | 10 |  |  |  |
| 98 | 电线 | 6㎡ 国标线，阻燃，低偏心率，防击穿，有米标，3C认证，紫铜芯，（各种颜色：红蓝黄等） | 6㎡ 国标线，阻燃，低偏心率，防击穿，有米标，3C认证，紫铜芯，（各种颜色：红蓝黄等） | 卷 | 3 |  |  |  |
| 99 | 旋转定时开关 | 10A | 机械式 带指示灯 | 只 | 50 |  |  |  |
| 100 | 闭门器 | 190*40mm | 铝铸内芯 铝合金底座 | 个 | 20 |  |  |  |
| 101 | 漏电保护器 | 2P 32A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 2P 32A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 20 |  |  |  |
| 102 | 内丝弯头 | 32PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 32PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 30 |  |  |  |
| 103 | 开水器龙头 | A型 4分 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 | 个 | 20 |  |  |  |
| 104 | 不锈钢金属套温度计 | 0-150度 | 外套不锈钢材质 | 只 | 20 |  |  |  |
| 105 | ABS双层百叶出风口 | 以实际面积为准 | ABS材质 | M² | 20 |  |  |  |
| 106 | 304不锈钢球阀 | 全通径DN20 | 不锈钢材质 | 只 | 10 |  |  |  |
| 107 | 放射科警示灯指示牌-射线有害 灯亮勿入 | 尺寸：355*145*23m | 电压:220V 功率：3W | 个 | 20 |  |  |  |
| 108 | PVC管 | 110 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 110 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 根 | 10 |  |  |  |
| 109 | 劳保手套 | 12付/包 | 乳胶材质、耐磨 | 包 | 20 |  |  |  |
| 110 | 漏电保护器 | 1P+N 16A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 1P+N 16A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 20 |  |  |  |
| 111 | 304不锈钢球阀 | 全通径DN15 | 不锈钢材质 | 只 | 10 |  |  |  |
| 112 | 风机盘管电机 | YSK-65W-4 | 铜芯材质 | 只 | 3 |  |  |  |
| 113 | 继电器 | 220V | JTX-3C 11脚 | 个 | 30 |  |  |  |
| 114 | 线槽板 | 3公分 3米/根 | 加厚 PVC塑料 | 根 | 100 |  |  |  |
| 115 | 自动排气阀 | DN20 | 不锈钢材质 | 只 | 10 |  |  |  |
| 116 | 漏电保护器 | 1P+N 25A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 1P+N 25A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 20 |  |  |  |
| 117 | 头灯 |  | 松紧头戴式 | 只 | 5 |  |  |  |
| 118 | LED筒灯 钻嵌入式天花射灯 | 220V 5W | 白光、合金材质 | 个 | 60 |  |  |  |
| 119 | 明盒 | 86型 | ABS材质 | 个 | 200 |  |  |  |
| 120 | 生料带 | 20米一卷 | 耐高温聚四氟乙烯 | 卷 | 200 |  |  |  |
| 121 | 开水器龙头 | A型 3分 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 | 个 | 20 |  |  |  |
| 122 | 焊条 | 3.2*300mm 约5公斤（包） | 不锈钢材质 | 包 | 10 |  |  |  |
| 123 | 铸铁ZP排气阀 | DN20 | 铸铁材质 | 只 | 10 |  |  |  |
| 124 | 管道温度计 | 0-100度 | 全不锈钢材质 | 只 | 10 |  |  |  |
| 125 | 风机盘管电机 | YSK-30W | 铜芯材质 | 只 | 3 |  |  |  |
| 126 | 断路器 | 2P40A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 2P40A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 20 |  |  |  |
| 127 | 杀菌灯 | 15W 螺口 | 接口E27 | 只 | 15 |  |  |  |
| 128 | PVC S弯 | φ50 | PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 套 | 40 |  |  |  |
| 129 | 电工胶布 | 0.15mmx18mm | PVC阻燃 | 卷 | 200 |  |  |  |
| 130 | 白板盲板 | 86型 | 阻燃耐高温材质 | 只 | 100 |  |  |  |
| 131 | 快开水龙头 | 标准4分 | 铜主体 陶瓷阀芯 标准4分 镀铬 | 个 | 20 |  |  |  |
| 132 | 断路器 | 4P40A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 4P40A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 10 |  |  |  |
| 133 | 断路器 | 4P63A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 4P63A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 10 |  |  |  |
| 134 | 橡塑保温板 | B1级1.5米 30mm | B1级1.5米 30mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 135 | 外丝束节 | 32给水用三型聚丙烯（PP-R） | 32给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 30 |  |  |  |
| 136 | PVC管 | 75 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 75 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 根 | 10 |  |  |  |
| 137 | 截止阀 | DN20 | 全铜材质 | 只 | 10 |  |  |  |
| 138 | 风机盘管叶轮 | φ150*190 | 金属叶轮 | 只 | 10 |  |  |  |
| 139 | 包扎带 | 宽10CM | 无钙粉原料 | 卷 | 80 |  |  |  |
| 140 | 电容 | 2.0微法 | 铝电解 | 只 | 50 |  |  |  |
| 141 | 电容 | 3.0微法 | 铝电解 | 只 | 50 |  |  |  |
| 142 | 电容 | 4.0微法 | 铝电解 | 只 | 50 |  |  |  |
| 143 | 漏电保护器 | 4P 40A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 4P 40A触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 10 |  |  |  |
| 144 | 时间继电器 | JS23A-B | 三档、绝缘耐高温 | 只 | 5 |  |  |  |
| 145 | 304不锈钢球阀 | 全通径DN25 | 不锈钢材质 | 只 | 5 |  |  |  |
| 146 | 窗户把手 | 内38mm外58mm | 铝合金材质 | 个 | 30 |  |  |  |
| 147 | 装饰白水泥 | 15kg | 净味防霉 | 袋 | 20 |  |  |  |
| 148 | 马桶盖配件 | 固定螺栓卡扣螺丝 | 螺丝不锈钢材质 | 套 | 100 |  |  |  |
| 149 | 不锈钢波纹管 | DN20 20CM | 不锈钢材质 | 根 | 10 |  |  |  |
| 150 | 接触器 | CJX2-18 | 银触点、全铜线圈 | 只 | 10 |  |  |  |
| 151 | 压差开关 | YS102-50 | 高精度、高防震 | 个 | 10 |  |  |  |
| 152 | 截止阀 | DN15 | 全铜材质 | 只 | 10 |  |  |  |
| 153 | 截止阀 | DN50 | 全铜材质 | 只 | 2 |  |  |  |
| 154 | 断路器 | 2P32A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 2P32A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 20 |  |  |  |
| 155 | 防火门门把手 | 孔径4mm 孔距40mm | 不锈钢材质 | 个 | 30 |  |  |  |
| 156 | 内丝弯头 | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 30 |  |  |  |
| 157 | 内丝弯头 | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 30 |  |  |  |
| 158 | 不锈钢螺栓螺母 | 18*90 | 不锈钢材质 | 套 | 30 |  |  |  |
| 159 | 不锈钢螺栓螺母 | 20*90 | 不锈钢材质 | 套 | 30 |  |  |  |
| 160 | 联轴器缓冲垫 | 外径 | 聚氨酯（PU）材质 | 只 | 5 |  |  |  |
| 161 | 不锈钢地漏盖 | 8cm*1mm | 加厚不锈钢材质 | 个 | 50 |  |  |  |
| 162 | PVC胶水 | 500克 | 500克 | 只 | 20 |  |  |  |
| 163 | 外丝束节 | 25给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 30 |  |  |  |
| 164 | 截止阀 | DN25 | 全铜材质 | 只 | 5 |  |  |  |
| 165 | 花洒底座 | 不锈钢或铝合金 | 不锈钢或铝合金 | 个 | 60 |  |  |  |
| 166 | 外丝束节 | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 30 |  |  |  |
| 167 | 浮球阀 | DN25 | 不锈钢材质 | 只 | 2 |  |  |  |
| 168 | PVC管 | 16 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 16 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 长度3.03米 阻燃耐高温 | 根 | 100 |  |  |  |
| 169 | PVC管卡 | 50 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 50 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 100 |  |  |  |
| 170 | 铜挂锁 | 32mm | 全铜材质 | 把 | 50 |  |  |  |
| 171 | 尼龙扎带 | 8*400mm | 尼龙材质 黑色 | 袋 | 10 |  |  |  |
| 172 | 铆钉 | 5*30 | 304不锈钢铝合金材质 | 盒 | 10 |  |  |  |
| 173 | 除锈剂 | 400ml/瓶 | 除锈、防湿、耐高温 | 瓶 | 20 |  |  |  |
| 174 | 热水器挂钩 | M10*100 | 镀锌材质 | 个 | 100 |  |  |  |
| 175 | 不锈钢螺栓螺母 | 14*100 | 不锈钢材质 | 套 | 30 |  |  |  |
| 176 | 不锈钢螺栓螺母 | 16*100 | 不锈钢材质 | 套 | 30 |  |  |  |
| 177 | 保险丝 | RT28-32 2A | 陶瓷材质 | 只 | 20 |  |  |  |
| 178 | 保险丝 | RT28-32 4A | 陶瓷材质 | 只 | 20 |  |  |  |
| 179 | 保险丝 | RT28-32 32A | 陶瓷材质 | 只 | 20 |  |  |  |
| 180 | 不锈钢短管 | DN15 10CM | 不锈钢材质 | 根 | 20 |  |  |  |
| 181 | 不锈钢外丝 | DN15 | 不锈钢材质 | 只 | 20 |  |  |  |
| 182 | 不锈钢束节 | DN15 | 不锈钢材质 | 只 | 20 |  |  |  |
| 183 | 继电器 | 14脚 220V | 银合金触点 | 只 | 20 |  |  |  |
| 184 | 继电器 | 14脚 24V | 银合金触点 | 只 | 20 |  |  |  |
| 185 | 正负压表 | 一30 ~+30 | 铝材质 | 只 | 5 |  |  |  |
| 186 | 高压水枪 | 出水8L/分钟 | 德系四泵涡轮增压 | 套 | 1 |  |  |  |
| 187 | 软铜芯线 | 0.75平方 | 铜芯材质 | 卷 | 3 |  |  |  |
| 188 | PVC弯头 | 50PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 50PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 50 |  |  |  |
| 189 | 尼龙扎带 | 8*250mm | 尼龙材质 黑色 | 袋 | 10 |  |  |  |
| 190 | 锁扣 | 3寸 | 304不锈钢材质 平面款 | 个 | 50 |  |  |  |
| 191 | 弯头 | 32PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 32PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 50 |  |  |  |
| 192 | 自攻螺丝 | M3.5*45mm | 碳钢材质 | 盒 | 10 |  |  |  |
| 193 | 自攻螺丝 | M3.5*8mm | 碳钢材质 | 盒 | 10 |  |  |  |
| 194 | 自攻螺丝 | M3.5*20mm | 碳钢材质 | 盒 | 10 |  |  |  |
| 195 | 接触器 | CJX2-1210 | 银触点、全铜线圈 | 只 | 10 |  |  |  |
| 196 | PVC三通 | 50 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 50 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 30 |  |  |  |
| 197 | 膨胀管 | 6*30mm | 白色塑料材质 | 大袋 | 10 |  |  |  |
| 198 | 断路器 | 1P25A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 1P25A 触头材料使用铜铬合金，表面材料阻燃耐高温 | 只 | 10 |  |  |  |
| 199 | 不锈钢过滤网 | φ160*250 | 不锈钢材质 | 只 | 3 |  |  |  |
| 200 | 连体弯头 | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 10 |  |  |  |
| 201 | 泡沫双面胶 | 2.0cm | 粘性强/抗老化/固定粘贴/防震 | 卷 | 100 |  |  |  |
| 202 | PVC束节 | 32 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 32 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 100 |  |  |  |
| 203 | 束节 | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 100 |  |  |  |
| 204 | PVC三通 | 32 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 32 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 50 |  |  |  |
| 205 | 弯头 | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 50 |  |  |  |
| 206 | 压力表O型弯 | 不锈钢 | 不锈钢材质 | 只 | 20 |  |  |  |
| 207 | 尼龙扎带 | 5*300mm 约250根/包 | 尼龙材质 | 包 | 10 |  |  |  |
| 208 | 内丝束节 | PPR32给水用三型聚丙烯（PP-R） | PPR32给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 10 |  |  |  |
| 209 | 黄油枪 | 600CC双活塞 | 铝合金+冷轧钢 | 只 | 2 |  |  |  |
| 210 | 连体弯头 | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 10 |  |  |  |
| 211 | 橡塑保温胶水 | 10KG | 阻燃、防火B1等级 | 个 | 1 |  |  |  |
| 212 | 锁扣 | 5寸 | 304不锈钢材质 平面款 | 个 | 30 |  |  |  |
| 213 | 不锈钢螺栓螺母 | 12*100 | 不锈钢材质 | 套 | 30 |  |  |  |
| 214 | 不锈钢螺栓螺母 | 10*100 | 不锈钢材质 | 套 | 30 |  |  |  |
| 215 | PVC三通 | 110 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 110 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 10 |  |  |  |
| 216 | PVC束节 | 25 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 25 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 200 |  |  |  |
| 217 | 浮球阀 | DN40 | 不锈钢材质 | 只 | 2 |  |  |  |
| 218 | PVC束节 | 20 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 20 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 300 |  |  |  |
| 219 | 束节 | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 50 |  |  |  |
| 220 | 弯头 | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 50 |  |  |  |
| 221 | 束节 | PPR32给水用三型聚丙烯（PP-R） | PPR32给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 30 |  |  |  |
| 222 | PVC弯头 | 110PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 110PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 10 |  |  |  |
| 223 | 内丝三通 | 32给水用三型聚丙烯（PP-R） | 32给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 10 |  |  |  |
| 224 | 浮球阀 | DN32 | 不锈钢材质 | 只 | 2 |  |  |  |
| 225 | 配电柜散热风扇 | 220V | 纯铜电机 | 只 | 5 |  |  |  |
| 226 | PVC堵头 | φ50 | PVC材质 | 个 | 30 |  |  |  |
| 227 | 三通 | 32PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 32PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 20 |  |  |  |
| 228 | PVC三通 | 75 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 75 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 10 |  |  |  |
| 229 | 活动扳手 | 15寸 | 碳钢材质 | 把 | 2 |  |  |  |
| 230 | 内丝三通 | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 10 |  |  |  |
| 231 | 内丝束节 | 25给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 10 |  |  |  |
| 232 | 干磨砂纸 | 240目 | 网砂 | 张 | 100 |  |  |  |
| 233 | 砂轮片 | 砂轮片砂100*0.3-1.0*16 尺寸22MM角磨机片 金属不锈钢切割片 | 砂轮片砂100*1-1.0*16 尺寸22MM角磨机片 金属不锈钢切割片 | 个 | 50 |  |  |  |
| 234 | 三通 | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 25PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 20 |  |  |  |
| 235 | 内丝束节 | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 10 |  |  |  |
| 236 | PVC弯头 | 75PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 75PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 10 |  |  |  |
| 237 | 活动扳手 | 12寸 | 碳钢材质 | 把 | 2 |  |  |  |
| 238 | PVC弯头 | 32PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 32PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 30 |  |  |  |
| 239 | 三通 | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 20PPR给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 20 |  |  |  |
| 240 | 开口+梅花扳手 | φ24 | 碳钢材质 | 只 | 3 |  |  |  |
| 241 | ab胶 | WD1001 | 净重80g、高性能 | 套 | 10 |  |  |  |
| 242 | PVC束节 | 110 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 110 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 10 |  |  |  |
| 243 | PVC管卡 | 25 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 25 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 袋 | 5 |  |  |  |
| 244 | 塑料波纹管 | φ16 白色 | pp阻燃材质 | 卷 | 1 |  |  |  |
| 245 | 活动扳手 | 10寸 | 碳钢材质 | 把 | 2 |  |  |  |
| 246 | 膨胀螺丝 | 10*150 | 铁材质 | 根 | 50 |  |  |  |
| 247 | 膨胀螺丝 | 10*100 | 铁材质 | 根 | 50 |  |  |  |
| 248 | 内丝三通 | PPR20给水用三型聚丙烯（PP-R） | PPR20给水用三型聚丙烯（PP-R） | 只 | 10 |  |  |  |
| 249 | 自喷漆 | 黄色 | 黄色 | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 250 | PVC束节 | 16 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 16 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 200 |  |  |  |
| 251 | 拉簧 | 350mm | 304不锈钢材质 | 个 | 20 |  |  |  |
| 252 | 保险丝 | φ10*38 2A | 陶瓷材质 | 只 | 20 |  |  |  |
| 253 | PVC束节 | 75 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 75 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 10 |  |  |  |
| 254 | PVC弯头 | 20PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 20PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 100 |  |  |  |
| 255 | PVC三通 | 20 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 20 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 50 |  |  |  |
| 256 | 黄油枪加油嘴 |  | 不锈钢材质 | 只 | 10 |  |  |  |
| 257 | 不锈钢束节 | DN20 | 不锈钢材质 | 只 | 10 |  |  |  |
| 258 | PVC管卡 | 16 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 16 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 袋 | 5 |  |  |  |
| 259 | PVC管卡 | 20 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 20 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 袋 | 5 |  |  |  |
| 260 | 橡皮垫 | 密封圈使用 | 橡胶材质 | 平方 | 5 |  |  |  |
| 261 | 内六角扳手 | 1.5-19mm | 高碳钢 | 套 | 2 |  |  |  |
| 262 | 铁堵头 | DN20 | 铁材质 | 只 | 10 |  |  |  |
| 263 | 铁堵头 | DN15 | 铁材质 | 只 | 10 |  |  |  |
| 264 | 不锈钢外丝 | DN20 | 不锈钢材质 | 只 | 10 |  |  |  |
| 265 | PVC弯头 | 25PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 25PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 60 |  |  |  |
| 266 | PVC束节 | 50 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 50 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 10 |  |  |  |
| 267 | 按钮开关 | LA38 209B | 86型 | 只 | 5 |  |  |  |
| 268 | 转换按钮 |  | 86型 | 只 | 5 |  |  |  |
| 269 | PVC三通 | 25 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 25 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 20 |  |  |  |
| 270 | PVC弯头 | 16PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 16PVC 材质：PVC-U硬质聚氯乙烯 阻燃耐高温 | 只 | 30 |  |  |  |
| 271 | 三角皮带 | A-56 | 品牌不可更换 | 根 | 5 | 三星 |  |  |
| 272 | 三角皮带 | SPZ1162LW | 品牌不可更换 | 根 | 5 | 三星 |  |  |
| 273 | 三角皮带 | SPA1000LW | 品牌不可更换 | 根 | 5 | 三星 |  |  |
| 274 | 三角皮带 | SPA1657LW | 品牌不可更换 | 根 | 5 | 三星 |  |  |
| 275 | 多联机遥控器 |  | 品牌不可更换 | 只 | 5 | 志高 |  |  |
| 276 | 空调挂机遥控器 |  | 品牌不可更换 | 只 | 10 | 美的/春兰 |  |  |
| 277 | 三角皮带 | SPZ1222LW | 品牌不可更换 | 根 | 10 | 三星 |  |  |
| 278 | 三角皮带 | SPA1482LW | 品牌不可更换 | 根 | 8 | 三星 |  |  |
| 279 | 三角皮带 | A-70 | 品牌不可更换 | 根 | 12 | 三星 |  |  |
| 280 | 三角皮带 | SPB1850LW | 品牌不可更换 | 根 | 5 | 三星 |  |  |
| 281 | 三角皮带 | SPA1332LW | 品牌不可更换 | 根 | 10 | 三星 |  |  |
| 282 | 三角皮带 | SPA1857LW | 品牌不可更换 | 根 | 8 | 三星 |  |  |
| 283 | 电动球阀执行器 | GLB161.9E | 品牌不可更换 | 只 | 1 | 西门子 |  |  |
| 284 | 浮球液位开关 | 3米 | 品牌不可更换 | 只 | 10 | 伊莱科 |  |  |
| 285 | 变频器显示器 |  | 品牌不可更换 | 只 | 3 | 丹佛斯 |  |  |
| 286 | 变频器 | FC-111P5K5T | 品牌不可更换 | 只 | 1 | 丹佛斯 |  |  |
| 287 | 加湿桶 | BFD-02A-15 | 品牌不可更换 | 只 | 10 | 嘉乐斯乐 |  |  |
| 288 | 加湿器控制器主板 | BFDD V8.3 28w | 品牌不可更换 | 只 | 2 | 嘉乐斯乐 |  |  |
| 289 | 加湿器控制器主板 | BFDD V8.1 18w | 品牌不可更换 | 只 | 2 | 嘉乐斯乐 |  |  |
| 290 | 三角皮带 | SPB1260LW/500 | 品牌不可更换 | 根 | 10 | 三星 |  |  |
| 291 | 加湿桶 | BLCT3C00W0 | 品牌不可更换 | 只 | 5 | 卡乐 |  |  |
| 292 | 变频器 | FC-111P15KT | 品牌不可更换 | 只 | 1 | 丹佛斯 |  |  |
| 293 | 润滑油 | XHP222 2公斤 | 品牌不可更换 | 瓶 | 10 | 美孚 |  |  |
| 294 | 变频器 | FC-111P3KOT | 品牌不可更换 | 只 | 1 | 丹佛斯 |  |  |

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日  期：_______________________

填写说明：

1、报价一览表按规定顺序装订于响应文件内。

2、本表中名称、型号备注、单位、数量不可改变。

3、各项费用由响应供应商自行计算填列，供应商须报价全部项目，如有空缺则视为无效报价。

4、有效报价保留小数点后面两位数。

5、响应报价时报价表总价不可高于最高限价，否则视为无效报价，其响应文件无效。

6、以上报价包含完成本项目所需成本、运输费、安装费、管理费、利润、税金、风险等一切费用，结算时单价一律不作调整。各项货物单价不因物价变动及规范性、指导性、政策性文件等发生变化等因素而调整。

7、请填写时列明所有货物“所投产品品牌或生产厂家名称”。（如后期有特殊情况，如该品牌商品停产等，需提供相关证明后与院方协商解决）。

8、部分物资为专用设备维修配件，凡采购需求中部分标注品牌不可更换的物资，需与规定品牌型号一致。其余物资必须保证与采购人原有产品相符及正常使用。如不能正常使用一切责任由投标人负责。

9、本表的格式不可自行调整或修改。

- 格式四：

响应函

- 致泰州市第四人民医院：

- 我方收到贵方编号SRYCGZX202405-2采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目。

- 一、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

- 二、我方愿意提供泰州市第四人民医院在采购文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起60天。

- 四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方认为贵方有权决定成交者。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 七、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 八、如果我方被确定为成交供应商，我方愿意在合同签订前向采购人交纳不超过采购合同金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 九、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中单独与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

响应单位名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

年   月   日

格式五：

- 关于资格的声明函

- 泰州市第四人民医院：

- 我公司（单位）参加本次项目（SRYCGZX202405-2）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（SRYCGZX202405-2）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

单位名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

年   月   日

- 格式六：

承诺书

（响应单位）在此承诺：

我单位郑重承诺以下事项：

一、我单位同意并响应2024年五金维修材料采购项目（二次）采购文件的所有内容。

二、我单位承诺所提供的货物均为原厂全新合格品。

三、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

四、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、我单位在依法诚信经营方面无不良记录。

六、我单位承诺响应采购文件所有内容。

七、我单位提供的货物及服务不低于采购文件要求的标准。

八、我单位承诺如果在合同履行期间未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

特此承诺

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

单位名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

年   月   日

格式七：

法人授权书

泰州市第四人民医院：

- （单位）系中华人民共和国合法公司，特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（SRYCGZX202405-2）的一切事务，签署全部有关的文件、协议及合同。

- 我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

- 在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

- 被授权代表情况：

- 姓名：

- 电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 年   月   日

格式八：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(参考格式)

声 明

我公司郑重声明：参加项目编号：SRYCGZX202405-2采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日 期：   年   月   日

格式九：

- 企业声明函

泰州市第四人民医院：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加项目编号：SRYCGZX202405-2的采购活动：

A、提供本企业的服务，由本企业承担制造、提供服务；

B、提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（请在上述A、B项中进行选择打勾）

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：         年         月       日

备注：

- 投标供应商如不按照上述要求提供企业声明函，则价格将不做相应扣除。、

- 中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

- 行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。

格式十：

采购需求响应表

采购项目编号：SRYCGZX202405-2

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购清单 |  |  |
| 2 | 服务要求 |  |  |
| 3 | 对成交供应商的要求 |  |  |
| 4 | 货物验收 |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |
| 6 | …… |  |  |

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 年   月   日